Istituto Comprensivo “Nando Martellini” Roma Plesso Scuola dell’Infanzia “Via Giuseppe Montesano”

1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (Registro/diario di prevenzione)

Aggiornamento: febbraio 2024

INDICE

1.	Premessa	3

2.	DATI AZIENDALI	4

2.1.	Notizie generali	4

2.2.	Attività e dati occupazionali	5

2.3.	Organigramma Aziendale per la prevenzione	6

2.4.	Organigramma aziendale ruoli e responsabilità	7

2.5.	Analisi della documentazione e delle certificazioni	8

2.5.1.	Documentazione agli atti dell’Istituto	8

2.5.2.	Valutazione del rischio d’incendio	9

3.	PIANO DI PREVENZIONE	10

3.1.	Premessa	10

3.2.	Programma interventi	11

3.2.1.	Programma degli interventi a breve termine	11

3.2.2.	Programma degli interventi a medio termine	18

3.2.3.	Programma degli interventi a lungo termine	19

3.3.	Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori	21

4.	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	23

- Premessa

Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- DATI AZIENDALI

  - Notizie generali

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NANDO MARTELLINI”

Istituzione scolastica

VIA GIUSEPPE VANNI, 5 - 00166 ROMA (RM)

Indirizzo

EDUCATIVO/FORMATIVA

Attività

97197050582

Partita Iva/Codice fiscale

| 0666180851 | 0666188224 | rmic86500p@istruzione.it | rmic86500p@pec.istruzione.it |
| --- | --- | --- | --- |

Telefono                           Fax                                           E Mail                                              E mail PEC

| ELISABETTA GIOVANNINI | 0666180851 |
| --- | --- |

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono

Plesso Scuola dell’Infanzia “Via Giuseppe Montesano”

Unità produttiva (Sede centrale, plesso o sede associata)

Via Giuseppe Montesano, 5 - 00166 Roma (RM)

Indirizzo

| 0666181344 | 0666188224 | rmic86500p@istruzione.it |
| --- | --- | --- |

Telefono                                                                               Fax                                           E Mail

| ANNAMARIA BOVA | 0666180851 |
| --- | --- |

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

  - Attività e dati occupazionali

PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta | N° |
| --- | --- |
| Dirigenza generale |  |
| Dirigenza amministrativa |  |
| Amministrazione ed archiviazione |  |
| Insegnamento ed educazione | 5 |
| Assistenza di laboratorio |  |
| Pulizia e sorveglianza alunni | 1 |
| Minuta manutenzione |  |
| (altro) |  |

N° Lavoratori propri in totale 6

N° alunni 46

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

| Attività svolta |  |
| --- | --- |
| Pulizie |  |
| Preparazione e distribuzione cibi |  |
| Assistenti educativi | 2 |
| (altro) |  |

N° Lavoratori esterni in totale 2

N° max. presenti 54

  - Organigramma Aziendale per la prevenzione

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amalio Rosati | Consulente esterno | 3939407816 - 0774903270 |

Nome e cognome 					                                  telefono

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |  |
| --- | --- |
| Claudia Poli | Collaboratore scolastico |

Nome e cognome 				                                         qualifica

| Addetti primo soccorso: |  |
| --- | --- |
| Maria Panuccio | Collab. Scolast. |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |
| --- | --- |
| Elena Angelini | Docente |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |  |
| --- | --- |
| Monica Del Proposto | 3480382761 |

Nome e cognome                                                                                                telefono

| Medico Competente: |  |
| --- | --- |
| Valentina Pugliese | 3284924609 |

Nome e cognome 					                         telefono

  - Organigramma aziendale ruoli e responsabilità

| Ruolo | Mansione svolta | Nome e Cognome |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | Dirigente Scolastico | Elisabetta Giovannini |
| Dirigenti | D.S.G.A. | Annalisa Brez |
|  | Docente con funzioni vicarie | Annalisa Marafante |
| Preposti | Coordinatore di plesso | Annamaria Bova |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici |  |
|  | Docente di attività curricolari in laboratorio * |  |
|  | Docenti Scienze motorie* |  |

*Indicare solo i docenti di laboratorio o altri docenti che utilizzano, anche saltuariamente, i laboratori per attività curricolari.

  - Analisi della documentazione e delle certificazioni

    - Documentazione agli atti dell’Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti | codice | Si | No | NN | validità anni | Data rilascio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali | A1 |  |  |  |  |  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti) | A2 |  |  |  |  |  |
| Risultati dell’analisi di vulnerabilità sismica | A3 |  |  |  |  |  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar) | A4 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico | M1 |  |  |  |  |  |
| Denuncia dell’impianto di messa a terra | M44 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra | M45 |  |  |  | 2 |  |
| Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M48 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche | M49 |  |  |  | 2 |  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas | O1 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico | N1 |  |  |  |  |  |
| CPI/SCIA per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | W41 |  |  |  | 5 |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto termico | N4 |  |  |  | 2 |  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico | N3 |  |  |  | 2 |  |
| Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori | L2 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche ascensori (di portata >200Kg) | L3 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili | L14 |  |  |  |  |  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala | L16 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100) | W1 W2 |  |  |  | 5 |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative | codice | Si | no | nn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro delle attrezzature di lavoro | @61 |  |  |  |
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1 | x |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione delle macchine | P4 | x |  |  |
| Registro sostanze pericolose | @62 |  |  |  |
| Schede tecniche di sicurezza delle sostanze pericolose | T11 | x |  |  |
| Registro dei controlli periodici antincendio | @57 |  |  |  |
| Registro delle segnalazioni dei lavoratori e procedure | @53 |  |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

    - Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

| TIPOLOGIA E NUMERO DEi presidi di estinzione INCENDI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie | Estintori a polvere |  |  | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|  |  | 21°/113B | 34°/144B | 55°/233B |  |  |  |
| Come da planimetria allegata al Piano di Emergenza |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella B

| Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | personale | alunni | Numero lavoratori ed allievi con disabilità |  |  | persone esterne | TOTALE |
|  |  |  | motorie | visive | uditive |  |  |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 8 | 46 | 1 |  |  | 2 | 56 |
| Piano primo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano quarto |  |  |  |  |  |  |  |

Conteggiare tutte le persone che potrebbero essere presenti se tutti i locali fossero utilizzati contemporaneamente

Tabella C

| NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palestra | mensa | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano primo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella D

| LOCALI A RISCHIO SPECIFICO DI INCENDIO – LABORATORI |  |
| --- | --- |
| Tipologia | numero |

Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera a). Rilevato che le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata, vista la scarsa possibilità di propagazione, in considerazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, l’edificio può essere classificato a “rischio di incendio basso” (vedi tabelle A – B - C) .

- PIANO DI PREVENZIONE

  - Premessa

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:

- Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

- Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

- Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati: - in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile - in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro - in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti - in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

  - Programma interventi

    - Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi |  | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione |  |  |  |  |
| 44 | I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati o tali segnalazioni non sono più integre. | Sollecitare i preposti all’adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati e che risultano nelle sezioni delle misure sostitutive o alla verifica che la stessa sia attiva/integra. | Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, e/o evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso e che risultano nelle sezioni delle misure sostitutive o alla verifica che la stessa sia attiva/integra. | Edificio |  |
| 58 | Il registro dei controlli periodici antincendio non viene compilato con la prevista periodicità | Richiamare i lavoratori incaricati alla regolare compilazione mensile, del registro dei controlli periodici antincendio | Verificare che, il registro dei controlli periodici antincendio, sia regolarmente compilato Adempiere all’ obbligo di compilazione del registro seguendo l’apposita procedura. | Edificio |  |
| 68 | Non è attivo un sistematico e continuo controllo degli accessi all’edificio ed alle sue pertinenze esterne | Organizzare ed attivare, con apposita circolare, la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all’edificio ed alle sue pertinenze esterne | Mettere in atto la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all’edificio ed alle sue pertinenze esterne | Edificio |  |
| 69 | I lavoratori e le altre persone presenti anche occasionalmente, non sono dotate di apposito cartellino identificativo contenente la foto (Circ.1- USR-Prot.667 - 13/1/2015. Articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001) | Sollecitare i preposti a dotare il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, di apposito cartellino identificativo contenente la foto | Verificare che il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, siano dotate di apposito cartellino identificativo contenente la foto | Edificio |  |

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L’edificio non è corredato delle planimetrie con destinazione d’uso dei locali e la loro massima capienza | Fornire le planimetrie con destinazione d’uso dei locali e la loro massima capienza (indice di funzionalità) |  | Edificio |  |
| 2 | L’edificio non è corredato del certificato di agibilità | Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva |  | Edificio |  |
| 3 | L’edificio non è corredato dell’esito della verifica di vulnerabilità sismica | Fornire l’esito della verifica di vulnerabilità sismica. |  | Edificio |  |
| 4 | I locali temporaneamente utilizzati per refezione / bar sono privi del nulla osta igienico-sanitario | Fornire il nulla osta igienico sanitario o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |
| 13 | Il cancello non è dotato di molla di richiamo per la chiusura automatica | Installare la molla di richiamo per la chiusura automatica del cancello | Attivare idonea sorveglianza per il controllo degli accessi | Edificio/Cortile |  |
| 60 | Sono presenti alberi con possibilità di caduta pigne o ramaglie | Curare la manutenzione delle essenze arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti | Eventualmente delimitare la zona interessata e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - CADUTA RAMAGLIE/PIGNE Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Cortile |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Le porte in apertura possono colpire le persone all' esterno | Modificare il senso di apertura o rendere visibile l'area di apertura mediante un oblo'/altro | Segnalare sul pavimento, la zona a rischio e indicare al personale di aprire con la massima attenzione !! ATTENZIONE -PERICOLO - APRIRE CON LA MASSIMA CAUTELA !! Richiudere sempre le porte dopo il loro utilizzo | Edificio |  |
| 18 | Le porte a vetri non sono in materiale di sicurezza (assenza del marchio UNI EN 7697/UNI EN 12600) | Dotare le porte di vetri di sicurezza | Proteggere le porte e segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO VETRO FRANGIBILE- APRIRE E CHIUDERE CON LA MASSIMA CAUTELA !! | Edificio |  |
| 27 | Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Evidenziare il gradino con fascia giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO INCIAMPO | Edificio |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Il locale presenta attrezzature a parete sporgenti e/o pericolose | Eliminare o proteggere le attrezzature a parete sporgenti e/o pericolose | Vietare attività che comportino spostamenti veloci o contatto fisico e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO ELEMENTI SPORGENTI. Non effettuare attività che comportino spostamenti veloci o contatto fisico | Locale 76 (rack) |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza e/o non presentano l’apposita marchiatura di conformità UNI 7697/2014 | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza o fornire adeguata certificazione di conformità UNI 7697/2014 | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: Attenzione pericolo - vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio |  |

| G1 | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto | Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto |  | Edificio |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Le scaffalature non hanno la targhetta con l'indicazione del carico massimo ammesso sui ripiani | Fornire le targhette con l'indicazione del carico massimo ammesso sui ripiani delle scaffalature | Evitare il carico eccessivo dei ripiani delle scaffalature | Locale 27, 38 a |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non è stato effettuato il monitoraggio della qualità dell'aria | Effettuare il monitoraggio della qualità dell' aria | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Edificio |  |
| 3 | Le finestre o altre aperture dei locali ad uso collettivo (Aule - mense - Laboratori - Palestre), non consentono un sufficiente ricambio di aria poichè la superficie apribile è < 1/8 della superficie del locale | Effettuare la misurazione strumentale del microclima nei locali dove la superficie finestrata apribile è < 1/8 della superficie in pianta e non è presente un impianto di areazione forzata - installare/collocare sistemi di purificazione/sanificazione dell' aria | . | Edificio |  |
| 4 | I locali ad uso collettivo (Aule - Mense - Palestre - laboratori), non sono dotati di idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Installare idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Edificio |  |
| 5 | I locali ad uso collettivo (Aule - Mense - Palestre - laboratori), non sono dotati di idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Effettuare la misurazione strumentale del microclima nei locali dove non è presente idoneo sistema di areazione forzata - installare/collocare sistemi di purificazione/sanificazione dell' aria |  | Edificio |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto elettrico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i relativi interventi di messa a norma. | Verificare che vengano effettuati i controlli periodici relativi alla funzionalità degli interruttori differenziali | Edificio |  |
| 36 | I cavi di adduzione agli utilizzatori elettrici non sono raccolti | Raccogliere i cavi elettrici volanti, con apposite fascette | Verificare che i cavi elettrici volanti, siano raccolti con apposite fascette | Edificio (diffuso) |  |
| 37 | Le prese multiple a ciabatta non sono fissate al muro e dotate di interruttore 'I-0 a monte | Le prese multiple vanno sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Verificare che le prese multiple siano sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Edificio (diffuso) |  |
| 44 | Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto di messa a terra | Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 45 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 48 | Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |
| 49 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto termico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell’impianto termico |  | Edificio |  |
| 3 | Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica |  | Edificio |  |
| 4 | L'impianto non viene regolarmente manutenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche | Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche |  | Edificio |  |

| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto di distribuzione del gas | Fornire la certificazione di conformità dell'impianto di distribuzione del gas o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |

| R | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |

| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari) | Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi | Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti | Edificio |  |
| 22 | La manipolazione di sostanze e preparati pericolosi richiede la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale forniti | Edificio |  |

| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione. Utilizzare idonei dispositivi di protezione forniti | Edificio |  |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Le manichette antincendio non sono allacciate al rubinetto dell'impianto idrico (norma UNI 10779 al punto 6.4.3). | La manichetta deve essere sempre allacciata al rubinetto dell’impianto idrico | Verificare l'attuazione della misura di prevenzione indicata Gli addetti all' Antincendio, devono verificare il corretto allaccio delle manichette, al rubinetto di alimentazione. | Edificio |  |
| 29 | Il dispositivo/sistema di attivazione del sistema di allarme antincendio non è adeguatamente segnalato | Fornire adeguata segnaletica per il dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio | Far apporre la segnaletica, in prossimità del dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio | Edificio |  |
| 34 | Gli estintori sono ad altezza superiore a 150 cm | Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 150 cm da terra |  | Edificio |  |
| 35 | Gli estintori e gli altri mezzi di spegnimento non sono identificati con numero progressivo | Sui cartelli di segnalazione degli estintori va apposto un numero progressivo di identificazione | Far apporre ,sui cartelli di segnalazione degli estintori un numero progressivo di identificazione | Edificio |  |
| 36 | Gli estintori e gli altri mezzi di spegnimento non sono periodicamente manutenuti da personale qualificato | Attivare un contratto per la manutenzione periodica degli estintori e degli altri mezzi di spegnimento |  | Edificio |  |
| 37 | Gli estintori e gli altri mezzi di spegnimento non sono periodicamente manutenuti da personale qualificato | Diffidare l'Ente locale ad effettuare la manutenzione dei presidi antincendio. Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano. Effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Eliminare dai locali non idonei, tutto il materiale infiammabile, mantenendo il carico di incendio sotto i 30 Kg/mq | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio |  |
| 56 | Negli archivi e nei depositi i corridoi ed i passaggi non sono di larghezza minima di 0,90 m. | Riposizionare arredi e scaffalature lasciando uno spazio di passaggio di almeno 90 cm. | Verificare che arredi e scaffalature siano posizionati in modo da lasciare uno spazio di passaggio di almeno 90 cm. | Locale 27 |  |
| 65 | Le pareti del locale presentano materiali didattici o altri materiali infiammabili | Vanno eliminati dalle pareti materiali didattici o altri materiali infiammabili | Verificare che vengano eliminati dalle pareti materiali didattici o altri materiali infiammabili Non collocare sulle pareti materiali didattici o/altri materiali infiammabili | Edificio |  |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | L' edificio non è dotato di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza | Dotare l'edificio di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza |  | Edificio |  |
| 5 | I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza | Installare illuminazione di emergenza in tutti i locali di lavoro e servizi |  | Edificio |  |
| 6 | I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza | Nei i locali dove non funzionano le luci di emergenza, interrati o con insufficiente illuminazione naturale, il termine delle attività va fissato entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale e/o dotare il personale di sistema sussidiario di illuminazione portatile artificiale. | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione | Edificio |  |

| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Sono presenti materiali a terra | I materiali non vanno depositati a terra | Verificare che tutti i materiali a terra siano adeguatamente eliminati. Riporre o eliminare tutti i materiali a terra | Edificio |  |

    - Programma degli interventi a medio termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Il cancello motorizzato ha il motore rotto | Ripristinare la funzionalità del motore del cancello |  | Cortile |  |
| 84 | Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Edificio |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I bagni non sono dotati di contenitori igienici | I bagni devono essere forniti di contenitori igienici | Curare l’installazione nei bagni dei contenitori igienici | Edificio |  |
| 16 | I bagni del personale non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni del personale di acqua calda |  | Edificio |  |
| 17 | I bagni degli allievi non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni degli allievi di acqua calda |  | Edificio |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Il locale presenta elementi strutturali/non strutturali, sporgenti ad altezza inferiore a 2 metri | Eliminare o proteggere adeguatamente gli elementi strutturali/non strutturali, sporgenti | Proteggere la sporgenza e/o evidenziare il pericolo con apposite bande giallo/nere e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO PARETE BASSA | Locale 68 |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Le finestre/lucernari non hanno adeguati sistemi di protezione contro l'eccessivo soleggiamento | Dotare le finestre/lucernari di idonee schermature | Sistemare le postazioni di lavoro in maniera tale che i lavoratori o gli allievi non siano esposti ad eccessivo soleggiamento | Edificio |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Le lavagne mobili presentano il rischio di inciampo e ribaltamento | Eliminare le lavagne mobili fissandole al muro | Segnalare il pericolo di inciampo con nastro giallo/nero sul pavimento e apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO D’INCIAMPO E RIBALTAMENTO | Edificio (diffuso) |  |

    - Programma degli interventi a lungo termine

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le finestre o altre aperture dei locali ad uso collettivo (Aule - mense - Laboratori - Palestre), non consentono un sufficiente ricambio di aria poichè la superficie apribile è < 1/8 della superficie del locale | Adeguare le finestre e le aperture in modo da avere una sufficiente superficie aeroilluminante (= o > 1/8 della superficie in pianta) - installare impianto di aerazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Edificio |  |

| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio non rispetta la normativa relativa alle barriere architettoniche | Adeguare l'edificio alla normativa sulle barriere architettoniche | Posizionare il soggetto disabile, in ambienti di lavoro compatibili con la diversa abilità e possibilmente privo di barriere architettoniche (piani terra). Organizzare, altresì, adeguata assistenza in caso di emergenza. | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I corpi radianti sono sporgenti | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti | Proteggere adeguatamente i corpi radianti o segnalare a terra la zona pericolosa con nastro giallo/nero o segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CORPI RADIANTI SPORGENTI | Edificio |  |
| 14 | I corpi radianti non sono dotati di termostato | Dotare i corpi radianti di termostato |  | Edificio |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| X | EMERGENZE: Primo soccorso |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

  - Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro

.....................................................

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................